FIRE SILICONE B1 FR Огнестойкий силиконовый герметик

| Свойства: Высококачественный огнеупорный однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального типа. Область применения: Ограничения распространения открытого пламени и дымовых газов в монтажных соединениях, расположенных как внутри, так и вне помещений с подвижностью не более 25%. В зависимости от размеров шва, может препятствовать воздействию открытого пламени и задерживать дымовые газы до 4 часов. В обычных условиях используется как нейтральный герметик Упаковка Объем Цвет Коробка Картридж 310 мл серый 15 шт. "Колбаса" 600 мл 12 шт. |  |
| --- | --- |